目录

第一章 工程概况

第二章  施工部署及现场平面布置

第三章  施工方法及主要技术措施

第四章、特殊季节施工技术措施

第五章  工程质量保证措施

第六章  安全生产及文明施工措施

第七章  施工进度计划及保证措施

第八章  项目班子组成、资历情况

第九章  主要施工机具、劳动力使用计划

第十章  施工协调与配合

第十一章 紧急情况的处理措施、应急预案以及风险控制

第十二章 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

# 第一章 工程概况

## 一、工程说明

（一）工程名称、地点、地理位置和建设规模

1、工程名称:

2、建设地点:

（二） 工程的建设、设计等相关单位的情况

1、建设单位：

（三）项目承包范围

按要求完成施工图和工程量清单所包含的全部内容（以工程量清单为准）

## 二、主要施工条件

### （一）项目施工区域条件

根据现场踏勘，施工现场

### （二）通信能力情况

本地区通信网路较发达，场地内通信主要采用手机和对讲机，远程通信采用手机和网络。

## 三、编制说明

### （一）编制依据

1、图纸及工程量清单。

2、现场考察所获资料。

3、相关国标、省标及行业标准

### （二）编制原则

1、确保工期的原则

根据招标文件对工程的工期要求，编制科学的、合理的、周密的施工方案，采用信息化技术，合理安排工程进度，实行网络控制，搞好工序衔接，实施进度监控，确保实现工期目标，满足建设单位要求。

2、过程控制的原则

建设一个合格的工程，必须在项目实施过程中，将质量、工期、安全生产、文明施工、交通组织及环境保护等各个环节的管理规范化和标准化。必须强调过程控制和可追溯性，强调质量记录，通过贯彻执行ISO9001质量体系标准，积极推广、使用“四新”技术，通过严格的过程控制，确保质量目标的实现。

3、安全第一的原则

施工组织设计的编制始终按照技术可靠、措施得力、确保安全的原则确定施工方案。在安全措施落实到位，确保万无一失的前提下组织施工。认真贯彻国家对工程建设的各项方针和政策，严格执行工程建设程序。

4、方案优化的原则

科学组织，合理安排，优化施工方案是工程施工管理的行动指南，在施工组织设计编制中，对关键工序进行多种施工方案的综合比选，在技术可行的前提下，择优选用最佳方案。

5、科学配置的原则

根据本标段的工程量大小及各项管理目标的要求，在施工组织中实行科学配置，选派有水利水电施工经验的管理人员，上场专业化施工队伍，投入高效先进的施工设备，充分利用现有施工机械和设备，充分发挥机械化施工的优势，提高施工项目机械化程度，改善劳动条件，提高劳动生产率；同时确保流动资金的周转使用，并做到专款专用；选用优质材料，确保工程项目管理中的人、财、物、设备的科学合理配置。

6、合理布局的原则

从节省临时占地、减少植被破坏、搞好环保、防止水土流失、认真实施文明施工等多角度出发，合理安排生产及生活场地、房屋布局，做好环境保护和驻地区绿化；合理安排施工工序，尽可能早地恢复植被，防止水土流失；施工过程中采取措施、改进施工方法、降低施工噪音、减少震动，同时采取一切合理措施使施工期的生活污水、垃圾、施工废水、废物等对环境的污染降至最低。工程完成后，及时平整场地，恢复原貌。

# 第二章  施工部署及现场平面布置

## 一、施工管理目标

1、工程质量目标

充分响应业主要求，确保工程质量标准达到合格等级。

2、安全目标

无工程事故和重大设备、人身伤害事故，杜绝因工死亡。

3、工期目标

总工期：

4、文明施工及环保目标

严格遵守国家及市文明施工及环保要求，重点做好施工过程中的防尘防污染，通过采取有效措施确保全面达到环保标准。

## 二、施工总体部署

为了确保本工程项目按时保质完成，我方一旦中标，立即组织人员开展施工前期的各项工作，为确保工程快速、顺利进入实施性施工阶段做好准备。

我公司中标后，将利用1至2天时间进行施工前分层开工动员，首先由项目经理召集各部门负责人用1天时间进行高级管理层的施工动员及交底；其次由各部门用半天时间对其管辖范围内中级管理人员进行施工动员及交底；再次由中级管理人员用1天时间对各施工作业队工长、组长、专业施工人员进行施工动员及交底。动员工作的主要内容：

1、介绍本工程基本情况和建设意义；

2、讲述本标段工程概况和工程施工特点、施工方法及注意事项；

3、强化工期意识及质量意识、安全意识和环保意识；

4、强调本标段施工作业高标准、高起点、高速度的具体要求。经过以上逐级动员工作，做到：

（1）施工动员普及率达97％以上；

（2）施工人员了解工程基本概况，清楚施工特点及注意事项，做到心中有数；

（3）提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的热情、高昂的士气上场，以实际行动按期、优质、安全地完成施工任务。

### （一）技术准备

由公司生产技术部门协助项目部有关人员认真学习图纸。并进行自审、会审和现场签证工作，以便为编制施工组织提供依据。

1、熟悉、审查施工图纸及有关设计文件

（1）、学习和熟悉设计图纸以及有关设计文件，了解设计要求施工达到的技术标准。

（2）、明确工艺流程，做好设计交底。审查设计图纸及有关说明，检查图纸的尺寸、标高。对图纸不明确或疑问处，提请设计单位解析。

（3）、掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料，进行施工现场勘查，查看现场的地形、环境、水电、地面和地下构筑物的现状与图纸是否有出入。

（4）、参加由监理单位主持的图纸会审。理解设计意图。明确设计要求。

（5）、编制实施性施工组织设计，并以此作为工程施工的指导性文件。了解物质供应情况，调查工程所需各种物资来源单位的供应能力、规格、质量价格信誉等情况，落实供应单位。

2、掌握地形、地质、水文等勘测资料和技术经济资料

（1）、收集气象资料，掌握气温情况、季节风情况、雨季及冬季的期限，制定雨季施工措施，充分考虑雨季的影响，合理组织施工。

（2）、组织人员进行技术经济条件调查，了解工地可能利用的场地。

（3）、调查水源、电源情况：调查施工水源、电源的供应能力及驳接点线路距离，确保施工期间用水、用电的供应。

（4）、调查现场的交通情况，掌握各交叉路口的交通转向及车流量，确定材料、机械运输路线，编制交通维持方案。

3、编制施工图预算和施工预算

（1）、由预算部门按照施工图纸确定的工程量、施工组织设计拟确定的施工方法、建筑工程预算定额及取费标准，编制施工图预算，确定工程造价。作为签定工程承包合同进行成本核算、加强经营管理等方面工作的依据。

（2）、根据施工图预算、施工图纸、施工组织设计及施工方案、施工定额等文件，编制施工预算，以作为内部控制各项成本支出、考核用工、签发施工任务单、限额领料、进行经济核算的依据。

4、编制实施性施工组织设计

根据工程的规模、结构特点和建设单位的要求，在原始资料调查分析的基础上，编制指导工程全部施工活动的科学方案。

### （二）、施工现场准备

1、场地控制网的测设

（1）、提请业主组织设计人员、监理工程师及有关单位进行移交测量点。

（2）、在测量放线以前，做好测量仪器的检验与校正、校核红线桩与水准点、导线点，制定测量放线方案等工作。如发现红线桩与水准点、导线点有问题时，提请建设单位处理。

（3）、以交付、复测合格的导线点为基础，进行全面控制导线布设。

（4）、以交付、复测合格的水准点为基础，布设一条三等水准附合线路。

2、地下管线

对于施工范围的障碍物，如架空电线、埋地电缆、自来水管、附近雨污水排水口等，及时与相关单位联系，并由有关单位进行拆除或迁移，对于明确不迁移的管线，制定保护施工方案。

3、临时设施的准备

报请规划、水务、交通、环保等有关部门及已建成道路相关产权单位审查批准施工现场所需的临时设施，按照施工组织设计中的施工总平面图布置图进行临时设施、安全设施的布置。按水务等管理部门有关要求对施工用地进行围蔽，并在主要出入口设置标牌，标明施工工程名称、施工单位、工地负责人等。

4、建立精干的施工队伍

根据工程的具体情况，考虑专业、工种的合理配合确定技术工、普通工的比例，根据流水施工组织方式的要求及施工部署，坚持合理、精干的原则确定施工队组，制定工程的劳动力需用计划。

5、集结施工力量、组织劳动力进场

在工程项目经理的统一调配下，根据工程进度、劳动力曲线图，组织各工种分批有序进场，安排各职工的生活，同时进行安全、防火和文明施工等方面的教育。

6、技术交底

由项目经理部向施工队组、工人进行详细的各项工作交底，特别是施工工艺、质量标准、安全技术措施、图纸确定的有关部位的设计变更和技术核定，交底按照管理系统逐级进行。教育各级干部工人树立明确的质量、安全和文明施工意识，遵守有关施工和安全文明施工的有关制度法规，遵守地方治安法规。

7、建立健全各项管理制度

为了保证施工期间各项工作的顺利开展，确保工程达到既定的施工目标，本工程建立如下的管理制度：

《项目经理部组织管理制度》

《工程质量检查与验收制度》

《工程技术档案管理制度》

《施工材料（构件、配件、制品）的检查验收制度》

《技术责任制度》

《施工图纸学习与会审制度》

《技术交底制度》

《工地及班组经济核算制度》

《材料的出入库制度》

《安全操作制度》

《机具使用保养制度》

## 三、施工总平面布置原则

根据现场情况拟安排布置，在施工前期主要工作为：根据业主交地情况确定临时施工道路的布设、弃渣场及堆料场的位置，施工主道路初步拟在河道两侧沿清淤线位置，弃渣场有甲方指定或协商确定。

根据工程提供的施工条件，施工环境及工程的特点，结合现场的有关资料，为满足本工程的施工需要，工程施工布置按以下原则进行。

1、依据现场实际的条件、情况及有关规范进行布置。

2、目前现场布置主要是材料堆放场地和机械设备停放维修场地的布置，由于上下游施工范围较长，材料堆放场地和机械设备场地可灵活机动的选择有利于施工的场地进行布设，尽量做到简单、实用。布置力求紧凑、合理、管理集中、调度灵活、运行方便、节约用地和安全可靠。

3、施工场地按有关要求配置足够的环保设施及消防设施。

4、所有生产、生活设施的布置均体现安全生产、文明施工。

5、避免施工对公众利益的损害，并考虑为其它承包商提供方便。

## 四、施工临时设施

（一）、施工驻地建设

根据本工程特点，计划建设一个施工驻地，设置在工地周边起点位置。项目经理部与施工驻地合并一处建设。

为保证工地施工材料及人员安全，在施工现场设工地值班室，左右岸各设置一个，值班室为移动式集装箱（6×3×2.7m），便于现场值班随时灵活移动。

项目经理部采用标准活动房建设，其他地方全部进行硬化处理。

所有办公生活区四周采用标准围挡进行封闭，并设置企业标识，大门口处设门卫，严格对进出人员和车辆管理。

（二）、供电

根据本工程特点现场施工用电主要是基坑抽水、夜间照明等， 除建设单位能够提供的用电接口外，配置移动式发电机作为施工、生活用电电源。

（三）、通信设备

本地区通信网路较发达，场地内通信主要采用手机和对讲机，远程通信采用手机和网络。

编制详细的通讯录，包括建设、设计、监理、勘察、监督、施工单位等各相关人员的联系电话，便于及时沟通。

（四）、临时供水系统

本工程范围内饮用水从建设单位指定水源处引入或采用水车供应。

施工用水主要用于供各作业面用水及现场洒水降尘工作，选用4寸潜水泵直接从河道中抽取，接引至各施工工作面使用。

（五）、临时仓库等

石料、格宾网垫等存放场地设置在项目部附近，规划存放场地800 m2，加工工棚建筑面积200 m2。

（六）、施工临时路

施工临时路采用级砂铺筑40cm、表面填筑10cm石屑分层压实。

三、施工现场总平面布置图和临时设施布置图

# 第三章  施工方法及主要技术措施

## 一、测量工程

1、施工测量按施工图纸、《工程测量规范》(GB50026-2007)、《水利水电工程测量施工规范》的有关规定执行。

2、在进场接桩后，立即组织测量人员对控制桩点进行复测，如符合要求即向监理工程师申请批准使用，否则申请重新交桩。

3、平面控制网按相当于一级导线精度布设平面控制网。如采用原有控制网作为场区控制网时，要先复测检查，符合精度要求后方能取用。

4、按施工情况需要增设水准点，测量精度按不低于四等水准测量精度进行测量。

5、与相邻标段接合处的平面、高程控制点，应在施工前进行联测，发现问题查明原因，及时处理。

6、为保证测量精度，仪器测出的数据必须加改正值，所有控制点必须做平差处理，角度取到0.1″，高程取到mm位。测量工作做到减少误差消灭错误，测量工作从外业到内业必须做到步步有效核。

（1）导线测量的主要技术要求

| 等级 | 导线长度（km） | 测角中误差（″） | 测距中误差（mm） | 测距相对中误差 | 方位角闭合差 | 相对闭合差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 4 | ±5 | ±15 | ≤1/30000 | ±10n | ≤1/15000 |

- 水准测量的主要技术要求

| 等级 | 全中误差（mm） | 偶然中误差 | 往返较差、闭合或环线闭合差（mm） |
| --- | --- | --- | --- |
| 四等 | ±10 | ±5 | ±20L |

7、凡属观测成果，均要有书面计算记录及草图，每日做好测量日志。为保证工程竣工后资料能及时归档，要求施工时要及时填写放线报验单和复核记录，并及时上报监理，签批后立即归档，确保资料完整无缺。

## 二、施工期间临时道路、导流排水

#### 1、临时道路施工

临时道路沿河道铺设，采用建筑渣料或级砂铺筑40cm表面填筑10cm石屑。待施工完毕后采用挖机装车外弃。

#### 2、河道围堰

根据现阶段现场情况观察，现阶段河流水流量较大，河道内施工需，延结构外廓线外6米做土袋围堰，围堰高出汛期水位0.5米。待施工完毕后采用挖机装车外弃。

土袋围堰示意图

#### 3、导流

本工程采用施工的导流方式，根据河道现有走向及施工需要，采用开挖明渠导流。施工导流主要是为保证河道护坡施工在干地，确保施工质量及施工期的生命财产安全。根据工期要求及两岸边坡移交情况，进行导流施工。

#### 4、基坑排水

为保证各工序的顺利施工，对于基坑渗水、地下水、施工废水等，在周边开挖截水渠，并隔一定距离开挖集水井，采用4寸水泵抽排至基坑外。应保证排水设备的持续运行，配置应急水泵备用，备用电源为50kw柴油发电机，以避免施工场地积水而影响工程正常施工。

## 三、河道清表、清淤

清表采用推土机配合挖掘机及人工结合的方式进行，原地面树根、草根及表层软土等应全部清除干净。清表土集中暂时堆放于红线边，后用运输车运至指定地点存放。对于机械作业不彻底的地方（包括树、草根及腐殖土)或清除表土后含水量仍较大的局部地方人工配合挖掘机挖除。

开挖清理须严格按设计和施工规范要求进行开挖，开挖采用挖掘机先进行表面浮土等植物开挖，开挖自上而下，在一个工作面内由一端向另一端进行，开挖边坡一次形成，开挖后的土方利用15t自卸汽车运到填筑点进行回填(合格土方)或直接挖除运至指定场地弃料（不合格土方）。对局部小方量土方开挖采用人工进行开挖。

土方开挖工艺流程框图

施工准备

开挖排水沟、集水井

测量放线

修筑施工道路

清表、清淤

自卸汽车运土至渣场

（或就近堆放利用）

液压反铲直接挖装

- 1、边坡清理及河床面层

根据测量放出的开挖开口线，进行植被、垃圾清理；对边线以外的上部不稳定体进行清除，解除安全隐患。有必要时在监理认可的前提下可进行加固处理。

控制坡面流水损坏开挖边坡造成新的安全隐患，边坡清理的废渣应及时运至业主指定的弃渣场。

- 2、开挖措施

（1）、土方开挖按施工图纸所示或监理人的指示进行开挖。开挖自上而下分层分段依次进行，严禁自下而上或采取倒悬的开挖方法，每层开挖高度不大于3m。

（2）、对于工程量较集中的土方开挖，采用液压反铲（1m3）挖装， 15t自卸车运输；

（3）、土方边坡按设计坡比开挖，预留修坡余量10cm，采用人工修整并使之满足施工图纸要求的坡度和平整度；

（4）、土方明挖过程中，如出现裂缝或滑动迹象时，立即暂停施工，将人员设备尽快撤离工作面，视边坡开裂程度采取不同的应急措施（具体应急措施详见专项应急方案），并通知监理工程师；

（5）、土方开挖渣料满足回填施工用料要求部分，在土料开挖完成后，经过相关技术处理，作为回填用料使用，不满足回填用料要求的渣料，采用15t自卸汽车运至工程弃渣场有序堆放。弃料运至指定渣场堆放。

#### 3、淤泥的转运

从河道中的清理出来的砂砾及淤泥将堆放在转运场地，经过一段时间的沉淀和晾晒之后，再有土方车拉到指定的弃土场堆放。以免因为砂砾及淤泥中含有大量的水，在运输过程中造成环境的污染。施工中做好日常清洁工作，砂砾及淤泥按指定地点弃放，不污染堆泥场的环境。土方车进出场地之前认真做好清理工作，车辆外表冲洗干净，检查后门是否有损坏，以保证在运输过程中道路的整洁。采取有效的措施，防止出现“滴、洒、漏”现象。选用性能良好、车厢封闭较好、证件齐全的车辆，严格按照指定的线路行驶。做到运输车辆不超载，车厢上部全部用篷布覆盖，避免运输过程中渣土散落污染市区道路及周边环境。为防止渣土在运输过程中的乱倒、乱弃问题，在施工过程中我标段将采用开挖现场与弃土场双向签票的办法，坚决杜绝渣土乱倒、乱弃。

为了保证在此次河道清淤及渣土外运工作进行的同时，不给周围已形成的环境造成影响，我方将在清淤运输过程中作好清扫保洁工作，并由专人负责。负责保护沿河已形成的设施，为保证车辆运输不对市区环境造成污染，施工现场两个出入口分别设置洗车槽，同时铺设草垫，并安排专人进行车辆清洗工作，对每辆运土车须经打扫车轮、车厢后方可放行。在渣土运输的区间段内安排清洁人员，随时对车辆散落下来的土块、泥块进行清扫，并安排专人进行巡视、值班、组织路口交通。

## 四、土方填筑

#### 1、填前压实

（1）根据填料干湿情况，适当晾晒或洒水处理，待含水量达到试验确定的最佳含水量后，并报监理工程师认可后，方能用推土机进行整平、碾压，以达到规定的压实度。

（2）先自检，自检压实度仍不满足要求的，应挖除再重新碾压直到压实度达到要求；自检合格后报请监理工程师检验，合格后进入下道工序施工。

#### 2、填筑

上土前，根据测量高程，在中心桩、边桩上挂距地面30cm的红线。按每车土24m3计算，铺面积80m2，按8×10网格洒灰线，划方格。

根据基底干湿程度，在基底均匀洒四车水。填料运输到场后，按照事先打好的方格，由专人指挥卸车，以达到松铺厚度的目的。此次试验段施工采用挖掘机挖装土，自卸车运输。

#### 3、摊铺整平

首先检测填料的含水量，当填料的含水量与最佳含水量之差不超过2%时，立即予以摊铺整平，并设4%的人字排水坡。人工配合推土机大致推平，然后用平地机刮平，保证填筑层的平整度和厚度均匀，每层松铺厚度不大于40cm，当平地机刮平整后测松铺高程。

#### 4、碾压

摊铺平整后，松铺厚度、平整度和含水量符合要求即开始碾压。采用自重22T的压路机进行碾压，碾压时先静压一遍，弱振压1～2遍，然后进行强振，最后再静压一遍消除轮迹、收光。压路机行走速度不超过4km/h，振动频度先弱后强，直线段由两侧向中间、曲线段由内侧向外侧，行间轮迹重叠为后轮宽度的1/2，横向接头处重叠0.4～0.5m，以保证无漏压、无死角，确保碾压的均匀性。压路机碾压不到的边角处用小型夯实工具进行夯实。

#### 5、检验

每层填料压实质量按规定检验合格，监理工程师抽检验收合格后，方可进行下一层填筑，否则下达质量不合格通知单，进行重新压实，直到压实合格为止。

## 五、碎石填筑

1、施工放样

碎石摊铺时，首先根据中心线，每10m设标桩，桩上划出基层设计标高和基层松铺厚度。

在两侧按设置标桩，在桩上划出设计高和虚铺高度， 以控制基层的高程、厚度和平整度达到质量标准。

2、摊铺

碎石进场，卸料距离应严格控制，通常由专人指挥卸料，避免铺料过多或不够。

卸料和摊铺通常由远而近全断面摊铺，尽量不留纵缝。

平地机摊铺整形时，先在基层上快速碾压一遍，以暴露潜在的不平整，便于找补，并要安排人工及时消除粗细集料离析。

严禁压路机在已完成的或正在碾压的基层上“调头”或急刹车。

3、整型

将摊铺好的集料按规定的路拱进行整平和整型，并用轻型压路机粗压一遍以暴露潜压的不平整，然后用人工配合平地机精平。

4、碾压

整型后立即用12t以上的振动压路机进行碾压。碾压时，后轮应重叠1/2轮宽，碾压一直进行到要求的密实度为止。一段需碾压6—8遍，应使表面无明显轮迹。压路机的碾压速度头两遍采用1.5—1.7km/h为宜，以后用2.0—2.5km/h的碾压速度。碾压后压实度达到90%

## 六、土工合成材料铺设

#### 1、土工膜具体技术指标

土工布采用400g/m2土工布，幅宽不小于4m，且无薄厚不均现象。

土工布的地基面要求平整，要清除表面的木屑、钢筋头、植物根茎等。在经过碾压密实且达到设计要求的基础上铺设土工布，土工布铺设应松紧适度，不得绷拉过紧以免碾压时撕裂，并力求与基面密贴。土工布拼接铺设采用搭接方式，搭接宽度不小于30cm。

#### 2、运输及储存

在运输过程中，防止在装卸过程中造成卷材表层的损害。产品在运到现场后，水平放置，避免日晒、雨淋，并将其储存在干燥环境中，不受损坏和方便取用的地方，尽量减少装卸次数。同时注意防潮、防火。

运抵现场随车携带产品的质量检验报告、合格证。并抽取样品送至化学工业橡胶杂品质量监督检验中心进行原材试验。

#### 3、焊接

复合土工膜在施工前，请厂家专业技术人员对我部施焊人员进行培训，掊训完成后再进行施焊作业。在施工前，进行工艺试验。试验完成后，将试验报告报送监理审批，报告中说明选定的施工工艺以及相应的施工参数。经监理审批后，再进行施工。焊接时，焊缝宽度10mm。

焊接前，对焊结面进行清扫，清扫掉油污和灰尘。阴雨天在雨棚下作业，以保持搭结面的干燥。

复合土工膜剪裁整齐，保证足够的搭接宽度。当施工中出现脱空、收缩及扭曲等现像时，将其剔除后重新进行焊接。

土工膜焊接好后，使用彩条布将其覆盖，避免阳光直晒，以防受损。

#### 4、铺设

（1）清除铺设面上一切树根、杂草和尖石，保证铺设面平整，排除铺设工作范围内的积水。

（2）铺一层厚度为10mm的中粗砂，采用人工整平。

（3）复合土工膜铺设顺序:

第一步：铺设两布一膜，预留焊接边。

复合土工膜铺设顺序(两布一膜)

（4）在铺设过程中，作业人员不穿硬底鞋及带钉的鞋。不准直接在复合土工膜上放重物及车辆行驶。不在复合土工膜上敲打石料和一切可能引起土工合成材料损坏的施工作业。

（5）为防止大风吹损，在铺设期间所有的复合土工膜均用沙袋压住，直至保护层施工完为止。当天铺设的复合土工膜在当天全部拼接完成。

（6）在焊接时，采用双焊缝焊接。每条焊缝宽度10mm。避免漏焊、烫伤和折皱等缺陷。

（7）在复合土工膜上施工垫层时，首先将复合土工膜固定，浇筑混凝土时，从复合土工膜的一端均匀向另一端浇筑，以防折折皱。

（8）对施工过程中遭受损坏的复合土工膜，发现后立即进行修理。在修理前，将破坏部位下不符合要求的物料清除干净，补充填入合格称料，并予整平。对受损的复合土工膜，在破损部面外铺一层合格的复合土工膜，其各边长度大于破损部位1m以上，将两者进行焊接处理。

（12）浇筑混凝土时，采用泵车浇筑。混凝土泵泵口离混凝土浇筑面小于或等于0.3m，以防砸伤复合土工膜。

（13）铺设侧墙复合土工膜时，预留1.5%的余长，以防土方回填时被拉裂。

（14）复合土工膜施工工艺流程见下图。

## 七、格宾网施工

### （一）材料要求

- 1、格宾网材料

（1）格宾网笼

笼尺寸为1m×2m×0.5m。
　　（2）格宾孔规格为90mm×90mm，钢丝抗拉强度350～500n/mm2，未经拉伸钢丝的延伸率不能低于12%。
　　（3）格宾垫钢丝采用锌-5%铝-混合稀土元素合金镀层钢丝，并覆塑处理，覆塑层pvc不可使用再生料，颜色统一为绿色或灰色，表面要求光滑，无破皮，漏包等情况；pvc包覆厚度为0.5mm（±0.1mm），pvc抗拉强度大于20mpa，断裂延伸率大于180%。
　　（4）格宾垫石笼护坡的网面钢丝直径（不含pvc层）不小于2.0mm，最小镀层重量不小于215g/㎡；边端钢丝直径不小于2.6mm，最小镀层重量不小于245 g/㎡；绞合钢丝直径不小于2.0mm，最小镀层重量不小于215 g/㎡。
　　（5）绞边技术要求：钢丝必须采用与网面钢丝一样材质的钢丝，为保证联接强度需严格按照间隔10～15cm单圈—双圈连续交替绞合。
　　（6）边端钢丝缠绕标准：为加强网面与边端钢丝的连接强度，需采用专业的翻边机将网面钢丝缠绕在边端钢丝上≥2圈，不能采用手工绞。
　　（7）镀锌层附着力检验采用缠绕试验方法，并应达到如下标准，当镀锌钢丝绕相当于自身直径2倍的芯轴紧密缠绕6圈时，用手指摩擦钢丝，其镀层不会剥落或开裂。
　　（8）钢丝其余技术要求、镀锌铝合金层质量应符合yb/t4221—2010标准；覆塑层pvc质量应符合gb/t8815标准。
　　（9）格宾垫内填充石料要求：坚硬、不易风化、不易水解、不易碎的花岗岩块石；填充石料粒径不小于200mm。

- 2、填充料

填石可采用块石要求强度等级不小于MU40，新鲜花岗岩石，填充孔隙率不大于30%，格宾护坡填石粒径不小于20cm。施工现场设置储料场地。

### （二）格宾网施工

测量放样→浆砌片石护脚→护坡格宾笼施工→验收签证。

#### 1、施工顺序

（1）间隔网与网身应成90°相交，经绑扎形成长方形石笼组或石笼。

（2）绑扎线必须是与网线同材质的钢丝。

（3）每一道绑扎必须是双股线并绞紧。

（4）构成石笼组或石笼的各种网片交接处绑扎道数应符合以下要求：

①间隔网与网身的四处交角各绑扎一道；

②间隔网与网身交接处每间隔25cm绑扎一道；

③间隔网与网身间的相邻框线，必须采用组合线联结。即用绑扎线—孔绕—圈接—孔绕二圈呈螺旋状穿孔绞绕联结。

- 2、石笼组间连接绑扎

（1）相邻石笼组的上下四角各绑扎一道；

（2）相邻石笼组的上下框线或折线，必须每间隔25cm绑扎一道；

（3）相邻石笼组的网片结合面则每平方米绑扎2处。

（4）裸露部位的网片，应在每次箱内填石1/3高后设置拉筋线，呈八字形向内拉紧固定。

- 3、填充料施工

（1）格宾石笼内填充料的规格质量，必须符合设计要求

（2）必须同时均匀地向同层的各箱格内投料，严禁将单格石笼一次性投满。

（3）填料施工中，应控制每层投料厚度在30cm以下，一般0.8米高石笼分三层投料为宜。

（4）顶面填充石料宜适当高出石笼，且必须密实、空隙处宜以小碎石填塞。

（5）裸露的填充石料，表面应以人工砌垒整平，石料间应相互搭接。

- 4、石笼封盖施工

（1）封盖必须在顶部石料砌垒平整的基础上进行。

（2）必须先使用封盖夹固定每端相邻结点后，再加以绑扎。

（3）封盖与石笼边框相交线，应每相隔25cm绑扎一道。

# 第四章、特殊季节施工技术措施

## 一、冬季施工措施

1、当昼夜平均气温低于+5℃或日昼夜最低气温低于-3℃时，即按冬季施工。

2、在冬季施工时，要编制冬季施工方案，报业主和监理工程师审批后才能进行。

3、冬季施工安排

1）统筹安排。针对本工程特点和进度，按工艺或工序要求，妥善安排工序(分项工程)的先后顺序。必要时，可以在有关部门指导监督下，调整工序，确实保证质量和进度。根据冬施方案和技术措施做好防寒器材物资的准备工作。

2）对冬季紧缺的材料要抓紧采购入场储备，及时做好机具设备的防冻工作。
    3）对施工现场进行一次检查，及时整修施工道路，疏通排水沟，及时加固临时工棚、水管、水龙头、灭火器要及时保温。
    4）及时派人负责收听气象预报及测量工作，及时采取措施防止因大风、寒流和霜冻袭击而导致安全事故和质量冻害。做好气象记录，以便指导施工，长期积累数据，总结经验以利后期施工。
    3、土方工程

1）防治土壤冻胀

在低温时间较长、土粒较细、补给水较充裕地区，其土壤在冻结期间，由于土粒周围薄膜水和毛细水的作用，土中水分不断地向冻结线积聚，形成冰层，体积增大，以致土粒间的空隙无法容纳而向上隆起，造成冻胀，其胀力可大至0.5～1.0兆帕。如不做妥善处理，基础会被抬起，使建筑物开裂、倾斜、抬高乃至倒坍。所以在冻胀土上建造建筑物时，要考虑基础形式，尽量减少底面及侧面面积，合理确定其埋置深度，加强土壤保温，做好地表排水。此外，铺设砂垫层可以切断土壤的毛细水作用，回填多孔材料也可防止冻胀影响。

2）土方开挖

一般宜在入冬前挖好，覆盖保温。必须在冬季开挖的部位，可在土表面覆盖保温材料或在冰冻前翻松表土。翻松厚度须视土质和负温情况而定，一般不得小于0.5米。 覆盖材料必须保持干燥，其厚度应按各种材料的保温性能和土壤可能达到的冻结深度计算决定。开挖冻土通常采用机械和爆破两种方法。机械开挖冻土，可按土壤冻深用铲运机或正铲挖土机挖掘，也可用锤击松土装置砸击冻土外壳，再用机械挖除。

3）土方回填

冻土块坚硬不易压实，解冻融化后易导致塌陷，故回填尽量采用不冻土，如用冻土应限制其粒径与掺用量。

## 二、雨季施工措施

1、雨季施工时做到合理安排。

2、编制雨季各施工项目的施工方案，备足雨季施工材料和防护物品。

3、掌握天气预报和气象动态，经常与当地气象部门联系，以利安排施工，做好预防工作。

4、维护好现场施工便道，疏通现场的排水系统，做到雨后车辆即可通行和防止雨水对道路基础的浸泡，尤其是作好基坑的防水，防止浸泡造成基坑坍塌。

5、疏通排水沟渠，防止地表水流入基坑，必要时可采取覆盖基坑的措施，以加快施工进度。

6、做好物资、设备的防淋、防湿工作，对钢筋和机电设备等做好覆盖。

7、沟槽开挖采取在基坑地面设置挡水埝或挖排水沟等措施，防止雨水冲刷边坡，造成坍坡，开挖后要及时浇注和砌筑，避免雨水浸泡基底。

8、作好防洪渡汛措施

9、成立防洪组织，认真贯彻执行业主、地方有关部门关于防洪工作的有关规定，加强对防洪工作的领导，建立汛期防洪值班制度。

10、渡汛施工要立足于“防”，在汛期来临之前，对防洪组织机构、措施落实、抢险方案等进行全面检查，把防洪所需的资金、设备、物资、人员重点做出安排并予以保证。检查中发现问题或隐患，必须立即采取措施进行整改。

11、做好历史水情、灾情调查，施工过程中要加强与地方气象部门的联系，及时获取准确的水情预报，确保防洪工作的主动权。
    12、施工临时堆放的物料要防止影响泄水排洪。及时清理不用的施工机具，防止水淹及堵塞河道引发水害。

## 三、夜间施工安排

合理安排夜间施工的项目，夜间施工将采取以下措施，确保工程质量和安全。

1、建立夜间值班制度，做好周密的组织和技术交底，配备足够的资源，确保夜间施工顺利进行。

2、严格复核、检查制度，确保各项技术质量指标准确无误，符合设计和规范的规定。

3、严格隐蔽工程检查签证制度，夜间必须进行隐蔽工程施工时，及时通知监理工程师到现场检查，并办理签证手续，未经监理工程师验收签证，不能进行下一道工序施工。

4、安装足够的照明设备，保证夜间施工有良好的照明条件。

5、做好夜间施工防护，在作业地点附近设置警示标志，悬挂红色灯，以提醒行人和司机注意，并安排专人看守。

# 第五章  工程质量保证措施

## 一、执行人及质量说明

本工程质量标准为100%合格工程，我公司如果中标，将严格按照设计及施工规范要求进行施工，切实做好工程质量管理的各项工作，确保本工程质量达到质量合格标准。本项目的项目经理是本工程质量执行人。

我公司承诺：

（一）确保工程合格率100%，单位工程优良率100 %。

（二）确保本工程一次性验收合格。

## 二、实现质量目标的技术措施

（一）、材料检验程序

1、建立健全现场试验检测机构

(1)为方便施工，拟在工地建立现场试验室，试验室须经有关部门验收通过、审批认可，方投入使用。

(2)配备先进、充足的检测试验设备。

(3)挑选长期从事试验工作、经验丰富的人员组成工地试验室。试验人员均持有试验资格证书。

2、认真落实各项管理制度，强化检测试验工作

(1)根据市建委和业主的有关文件规定，积极配合见证员、监督员做好见证检验和监督抽查工作。

(2)建立健全检测设备管理制度，建立台帐并设专人管理。

(3)执行检测设备按周期检定制度，定期对检测试验设备进行检定。

(4)建立检测试验设备的使用、维修管理制度，设备损坏或检测精度不合要求时，及时进行维修。

(5)加强试验文件、资料的管理，设专人负责。

(6)坚持对检测试验人员进行培训教育，提高职业素质和业务技术水平。

(7)编制检测过程质量保证流程，检测人员按该流程进行操作。检测程序流程见下图所示。

检验程序流程图

3、主要材料检验

项目部在采购每一种类的主要材料前，将拟定采购供应的材料生产或供应产品的厂家的企业概况、产品质量合格证书以及反映厂家实力的证明材料等报给业主，待批准后才能采购使用。

在使用前，应对材料的规格型号、质量、技术性能、数量、外观等进行详细而全面的检验，并向监理工程师提交一份质量检验合格证书。

(1)原材料检验

1）对采购的原材料进行事前样品检验，检验依据现行国家及有关部委颁布的标准要求，合格者方可购进。

2）对购进的原材料依据样品进行验收，同时验查原材料的出厂合格证和质保书，并登记记录。

3）对有合格证的原材料进行复检，复检合格的材料经监理工程师确认后使用。

4）复检不合格的材料，书面通知物资部门做出标记，隔离存放，按不合格品处理程序进行处理。

（二）、自检验收程序

1、质量检验程序

保证工程质量的关键，在于健全各项工程质量检查验收制度，并切实予以执行。

向监理工程师提交质量验收通知单前，项目部已组织三级验收，流程图如下：

2、检查及验收保证

(1)工序检查采用班组检查与专业检查相结合的方式，即施工班组在每道工序完工之后，首先进行自检，自检不符合质量要求的予以纠正，然后再由专业检查人员进行检验。

(2)各完成后，由主管技术人员、质量检查工程师会同各工班长，按技术规范进行检验，凡不符合质量标准的，坚决予以返工处理，直至再次验收合格。

(3)工序中间交接时，必须有明确的质量合格交接意见，每个工班在进行工序施工时，必须严格执行“三工序”制度，即检查上工序，做好本工序，服务下工序。

(4)每项检验由现场监理工程师检查验收，我方做好验收记录、签证及资料整理工作。

(5)隐蔽工程必须有严格的施工记录，将检查项目、施工技术要求及检查部位等项填写清楚，记录上必须有技术负责人、质检工程师及监理工程师签字。

（三）质量保证承诺

我公司承诺：保证该工程按招标文件要求的工程质量完成，给业主一完美的答卷。

1、在项目部内广泛开展“争创优质工程”活动，全面加强质量意识教育，使项目部全体职工均能按优质工程的要求进行施工。

2、健全以项目部为基础的施工管理组织机构，全面管理指导施工，各个部门及岗位均有明确的职责、权限，做到各司其职、各负其责、职责分明。

3、做好文件和资料的管理工作，施工中各种施工表格按甲方要求的格式进行填写，对设计图纸、会议纪要、变更设计、来往文件设专人进行管理，做好收、发、管、存、归档的工作，及时收集和整理施工过程中形成的各类工程资料，认真规范填写各类资料表格，务求做到工程资料的完整、准确、规范。

4、积极推广全面质量管理，开展QC小组活动，以工程中的重大技术问题及常见的质量通病为课题，不断攻克技术上的难关及解决施工中的常见整理问题。

5、建立整理奖罚制度，对积极贯彻执行整理管理制度，精心施工，工程质量达到优良标准的班组或个人实行奖励，反之，对所完成的工程质量优劣，重复出现质量问题的班组或个人，视情节轻重损失多少进行罚款或调离岗位处理。

6、 加强施工过程的全面质量控制：

（1）所有的施工项目均须有详尽的施工组织设计，施工组织设计必须经各级审批意见进行修改完善，经上报甲方(或监理工程师)同意后方可进行施工；施工中，必须严格执行施工组织设计，不得擅自更改，各级质安部门负责监督执行。

（2）进行详细的工程技术交底，每个部位、工序施工前，均需进行详细的技术交底。技术交底分三级：第一级是由设计人员、甲方监理、质监站向施工单位有关人员的技术交底；第二级是由项目部总工程师主持，工程、质安人员参加的对各工程处施工管理人员的技术交底；第三级是各施工管理人员对工人、操作者的技术交底。

（3）加强施工测量控制管理工作，对甲方或设计单位移交的基准线、点(包括坐标点、水准点)进行认真的复核。根据施工需要，合理布置现场测量控制网络，并按规范要求进行闭合测量，严格控制测量精确度。测量仪器、工具，须按国家计量管理的相关要求，定期送检，测量仪器在使用时应定期进行常规检查、校准，发现仪器失准或因意外经摔交、碰撞，立即停止使用，并送指定的计量检测所进行鉴定、检修。

（4）加强工序质量控制。各工序施工过程中，必须严格执行《水利工程质量检验评定标准》，严格按设计图纸进行施工。各工序在隐蔽前必须经施工队、工程处、项目部三级质检人员分别验收并签名认可， 且经工程监理及质监站监督（人员必要时需经设计人员）检查验收合格并签名认可后，方可进行下一工序的施工。

（5）各工序在施工过程中，须有施工员、质安员在现场指导、监督，对施工中遇到的问题及时进行处理或纠正，保证每个工序均符号设计及规范要求。

（6）及时对已完工序的检查和验收，驻现场质检员在每道工序完成后，须进行外观检查和实测实量检查，对达不到设计要求及验收标准的，提出纠正和预防措施及时进行整改。

（7）项目部质安人员，将于每月的第一周组织对上月完成的工程项目检修验收、评定，包括外观质量评分，实测实量评分、资料检查评分等，根据检查结果，提出纠正和预防措施，不断改进、完善施工工艺。

（四）加强材料管理：

1、严格控制原材料、半成品的质量。施工中所用的土工材料、宾格网等具有相应的质量证明书，还须按规范要求进行抽检试验，合格后方可使用，对经试验达不到设计要求的原材料或作降级使用、或作退货处理。

2、原材料、半成品的堆放应符合现场要求，分类分规格堆放，并挂上标识牌，以防误用。项目部质安人员每季度将对不合格半成品、 成品或不合格的原材料进行统计分析，对一些容易出现质量通病的工序，分析该工序所用材料、工艺、生产设备、操作规程、操作人员的技艺或其他因素，对质量的不同影响， 区别对待并提出和采取预防措施。

3、施工中投入足够的机械设备，保证施工的顺利进行。

4、加强测量仪器、计量器具管理：

测量仪器、计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用以免造成人为损坏；损坏的测量仪器、计量器具必须及时申报修理调换，不得带病工作；测量仪器、计量器具要定期进行校对、鉴定，严禁使用未经校对过的仪器及量具。

# 第六章  安全生产及文明施工措施

## 一、安全生产

坚持“以人为本、安全第一”的方针，把施工安全工作摆在重要位置，行之有效地贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡地、需要全员参加的复杂的系统工作。安全保证体系如下：

### （一）安全施工组织

1、建立以公司总经理挂帅，管生产的副总经理和各职能部门负责人组成的公司领导小组，协调部门与项目间关系，监督施工中安全防范措施的实施。

组长：公司管生产的副经理

组员：公司质安、技术、机械设备租赁、材料部门负责人

2、公司在与项目经理签订项目承包责任书时，安全指标第一指标，加强项目经理的安全生产责任感。

3、项目经理是第一安全责任人，下设一名专职安全员，由班组长兼职安全员参加的安全施工管理小组，形成现场安全管理网络，坚持安全管理制度，严格执行安全技术“十二条”的规定。

### （二）施工安全的具体措施

1、施工现场的门前显赫位置悬挂“一图五牌”即总平面示意图、施工公告牌、工程概况牌、文明施工牌、消防制度牌、工程项目经理部七寸照片和监督电话号码牌。

现场按照安全标志总平面图设置安全标志，并悬挂在醒目位置。

2、施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查人员心须穿戴明显的袖章或标志，危险施工区域挂警示牌或警示红灯。

3、新入场的工人进行严格的三级安全教育，对应熟知的安全技术操作规程进行考核，不是优良者不能上岗，特种作业工人经专业培训优良后要求持证上岗。

4、现场安全工程师配合施工员检查和维护安全设施的使用，监督安全规章制度的执行。

5、进入施工现场必须戴好优良的安全帽，禁止穿半高跟、高跟鞋或拖鞋以及带钉易滑的鞋。

6、由项目负责人每周一召开安全大会，分工种以班组为单位进行安全讨论活动，使人人树立强烈的安全意识。

7、下达施工任务书的同时，必须以书面形式进行安全技术交底，接受任务负责人签字。

8、建立班前会制度，每天在上班前，由工长组织各班组召开班前会，进行任务安排和安全生产交底。

9、各类带电设备须有良好的保护接地接零，传动部位有防护罩。

### （三）班组安全配合措施

1、各班组均由现场安全领导小组统一管理、调配，在统一领导下进行安全工作布置。

2、班组之间不得以任何理由随便拆除现场的安全设施。

3、班组之间相互发现有安全违规行为立即阻止，发现安全隐患应立即上报安全领导小组，项目经理以便及时消除隐患。

4、班组之间要积极进行安全知识学习，加强“安全第一，预防为主”的意识。

### （四）临时用电安全技术措施

1、电气操作人员严格执行用电安全操作规程，对电气设备，工具要进行定期检查和试验。

2、电工人员严禁带电操作，线路上禁止带负荷接线，正确使用电工器具。

3、电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护，做到“一机一闸、一箱一漏”。

4、电气设备所有的保险丝，禁止用其它金属代替，并且须与设备容量相匹配。

5、施工现场内严禁使用塑料线，所有绝缘导线型号及截面必须符合临电设计要求。

6、电工必须持证上岗，操作时应穿戴好各自绝缘防护用品，严禁违章操作。

7、凡移动式照明，必须使用安全电压。

8、当发生电气火灾，应即时切断电源，用干砂或干粉灭火器灭火。

9、施工现场临时用电施工，必须执行施工组织设计和安全技术操作规程。

### （五）、车辆管理措施

1、汽车驾驶员必须身体健康，反映灵敏，作风正派，经专业部门培训，考核合格后持证上岗。

（1）驾驶员驾驶车辆时，各种证件齐全有效，并虚心接受交通部门的监督与管理。不准将车辆交给其他人驾驶，不准带故障出车，不准酒后驾车，不准疲劳驾车，不准无证驾车。

（2）爱护车辆。坚持经常性的维修、保养，保持车辆清洁卫生，部件完备齐全。

2、文明礼貌行驶，不准强行抢道行车，倒车、调头、转弯要注意安全 ，不得盲目驾驶。

3、不准客货混载，载人车辆按规定人数乘坐，上下车不能抢上、抢下；载货车要按规定装载，不能超高、超宽、超长。

### （六）、机械设备安全管理措施

1、机械设备操作人员必须责任心强，思想素质好，经专业部门培训考试，持证上岗。

2、设备运输时要妥善包装或遮盖，捆绑牢固，不超限、超重，并派专人护送。卸车时，应该规定信号，专人指挥。

3、设备安装应在安全地点进行，确保人身和设备的安全。

4、设备管理要由专人负责，作业时要熟练掌握机械性能和操作技能，严禁盲目和违章操作，以免造成机械损坏和人身伤害。

## 二、文明施工控制措施

### （一）文明施工目标及文明施工保证体系

严格执行国家及河北省的现行相关规定，创建文明施工标化工地，努力争取文明施工达到优良标准。

为加强施工现场管理，提高文明施工水平，创建文明工地，结合本标段实际情况，成立文明施工领导小组，加强对施工现场、机械、现场安全、保卫、卫生等方面的管理。

1、成立以项目经理为组长的文明施工领导小组。对施工现场的文明施工进行监督、指导、检查，对违反文明施工的行为，有权责令限期整改或停工整顿，甚至处罚。

2、各施工队成立以队长为组长的施工现场文明施工小组，负责各施工区域内施工现场的文明施工管理工作，并结合实际情况制定文明施工管理细则。

### （二） 文明施工管理制度

1、实行领导负责制：将施工经理直接抓文明施工，组织和协调各部门共同管理。

2、实行区域负责制：将施工现场划分为按工种、按材料堆放的几个区域，将每个区域的现任落实到有关班组。

3、实行齐抓共管制：建立三人以上专职文明施工整治小组，整治小组按实施细则进行牵头，督促贯彻落实，将责任落实到人身上，并组织检查评定。

4、落实日常管理制：现场文明施工经常宣传，随时检查，使现场开成良好文明施工风气。

### （三）文明施工总体规划

1、施工现场设置本单位的形象标志。

2、施工现场为硬质场地，且主要施工通道需硬化处理，并留设排水坡度。施工现场办公区进行绿化和美化，每天派专人对生活区的卫生进行打扫，确保办公区的干净、整洁。

3、在适当位置设洗车槽和沉淀池，进出载重车辆均用高压水冲洗轮胎。做出不带泥砂及其他污物出场，运出的散料进行覆盖，并做到沿途不遗撒。

4、生产污水及生活污水须经过处理达标后才能排入市政管网。

5、现场道路要求通畅整洁、无杂物乱堆乱放，并由专人定期打扫。

6、施工现场的成品、半成品、各种料具均要按施工平面布置图指定位置分类码放整齐、稳固，做到一头齐、一条线。

7、在现场设置一个封闭式垃圾池，所有建筑垃圾均临时存放于垃圾池中，不得随处堆放，垃圾池定期派人进行清理。

8、厕所地面铺地砖，墙面用涂料刷白，顶篷做塑料扣板吊顶，厕所内蹲位用隔断分开，设置自动冲水设备。厕所污水必须经化粪池沉淀才能排放。浴室内安装莲蓬头和水龙头，室内地面铺地砖。每天定时打扫及消毒，确保厕所、浴室卫生达标。

9、现场垃圾集中堆放并及时运走，保证现场无污水、无积水、通道口、出入口畅通无阻。

10、现场机械设备、材料成品、半成品等严格按总面积布置。施工现场“四口”处设立安全标志牌，严禁到处乱堆乱放杂物。统一布置工地现场用水、用电管线及排水沟道，新有临时用水、用电的须埋地和有序架空。保持施工现场容貌的整洁、平整，施工道路及排水通畅无阻。

11、施工前，联系好城市化为部门做好垃圾的回收处理工作。加强施工现场的用水管理，提倡节约用水，严禁将未沉淀的污水直接排入市政管道。

### （四） 现场管理措施

施工现场管理是施工生产的核心，文明施工直接影响企业的形象。从工程上场开始，就把文明施工当作一件大事来抓，强化施工现场管理。施工场内的所有物品严格按施工现场平面布置图定位放置，做到图物相吻合。同时根据工程进展，适时地对施工现场进行整理和整顿，或进行必要的调整。

1、营区管理

①、在开工前编制好实施性施工组织设计、绘制施工组织网络图、现场总体平面布置图，并做到科学、合理，满足现场施工要求。

②、主要规章制度及施工总体平面布置图、施工组织网络图、施工进度图等张挂上墙，各种图表标注规范、醒目。

③、各种公告牌、标志牌内容齐全，式样规范，位置醒目。

④、建立文明施工责任区，划分区域，明确管理人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐；食堂卫生符合卫生标准。

⑤、施工现场临时水电派专人管理，不得有长流水、长明灯。

⑥、对施工便道进行维护保养，保证晴雨通车，经常清扫、洒水，防止尘土飞扬，影响当地居民群众的正常生活、生产活动。

2、现场物资管理

①、现场物资材料供应按计划进场，既保证施工生产使用又避免因进料过多而造成无处堆放。

②、对进入现场的物资材料应分类堆放整齐有序，部分采取搭盖顶棚或覆盖。

③、对成品进行严格的保护措施，严禁污染损坏成品。

4、现场机械管理

①、现场使用的机械设备，按平面布置规划固定定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁；机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

②、清洗机械排出的污水设有排放措施，不得随地流淌。

③、确保装运建筑材料、土石方、建筑垃圾等的车辆，在行驶途中不污染道路和环境。

5、现场安全、保卫、卫生

①、建立健全安全保卫制度，落实治安、防火工作。严格按照公安、消防部门的要求设置防火设施，定期对灭火器等消防设施进行检查，保证防火设施的使用功能。

②、施工人员统一佩戴工作卡，做到持证上岗。

③、对现场人员安全实行分色管理。其中管理人员戴标有企徽的红色安全帽，作业人员戴黄色安全帽，特殊工种戴白色安全帽。

④、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

⑤、生活区内根据人员情况，设置厕所及淋浴室。并派人专门负责清洗，保证无异、臭味。

⑥、对施工现场的围挡采用多样化、艺术化围墙。用广告色涂彩或来用广告布装饰，并书写工程建设主体各方的名称、宣传标语。

### （五）夜间施工赶工

为了加强施工的现场安全生产管理、文明管理、保障职工人身安全，根据省环保管理条例，结合本工程实际情况，特制定本方案，夜间施工要求照明条件一定要好，这既要保证人员安全作业，又要保证照明系统安全可靠运行。

1、我部根据施工进度安排无法避免在夜间施工的，应提前向有关部门申报夜间施工的有关手续。

2、估计当天23：30不能停止作业的班组，班组长应提前向队部相关管理人员做好有关工作，及时上报项目部及相关地方部门审批，经审批后方可进行夜间施工。申请书内容包括：作业部位、作业人数，照明安排申请作业时间，值班负责人安排，职工安全技术交底情况等。

3、夜间施工必须照国家及市安全和生产管理条例，严禁盲目施工，不准安排由年老体弱带病、疲劳及一切不适合夜间作业的工人进行施工。

4、对于工期不紧（非网络图关键路线）的工序，尽量不安排夜间施工。

5、对于工期较紧（网络图关键路线）的工序及不能中途停止施工的工序，需对施工作业人员进行日、夜分班，并适当缩短夜间作业班组的作业时间，安排夜间作业人员适当的休息时间，并提供夜餐，减轻夜间作业人员的劳动强度。

6、必须保证夜间施工期间的照明

7、在一切需要照明的工作区、作业场所、料具堆场、道路、仓库、办公室、食堂和宿舍等均设一般、局部照明或混合照明，以保障作业和生活安全。

Ａ.本工程室外主要采用钠灯作为主要照明灯，固定布置在场地适当位置，保证整个施工场地均有较好的照明。

B．采用碘钨灯作为临时可移动照明灯具，用于重要施工部位，作为对固定式照明的补充。

8、充分考虑施工安全问题，不能安排交叉施工的工序同时在夜间进行。

9、夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时要有明显的发光标志，各道工序夜间施工除当班的安全员、质检员必须到位外，还要建立冶安主管人员巡查制度。

10、而经批准后的夜间施工，我部会事先向周边社区告示夜间施工情况和降低噪声措施，按规定减少噪声排放，而且不得将强光照明灯直接照射居民窗户。

11、特殊情况需夜间作业，应尽量采取降噪措施，事先做好周围群众的工作，并报工地所在的区、县有关部门备案后方可施工。为了降低夜间施工中噪声对环境的影响。

## 三、环境保护体系与措施

环境保护是我国的一项基本国策，爱护环境、美化环境，严格遵守国家有关环境保护的法律、法规以及招标文件的规定。对环境保护工作全面规划，综合治理，采取一切可行措施，做好施工现场周围环境的环境保护。

### （一）.环境保护组织机构设置

在项目部成立环境保护领导小组，项目经理任组长，项目副经理为副组长，各科室、工区负责人为成员，由综合办公室进行监督、检查和评定。

1、环境保护组织机构图如下：

项目经理

技术负责人

综合办公室

各科室负责人

施工工区

施工班组

各工区负责人

环境保护组织机构图

2、环保责任制

项目经理环保管理职责

项目经理对本项目环保责任制度的建立、健全与贯彻落实负全面的领导责任。认真贯彻落实国家和地方有关环境保护与水土保持方面发法律、法规和规章，按照招标文件的要求，做好施工区及生活营区的环境保护与水土保持工作，接受国家和地方环境保护与水行政主管部门的监督检查，接受环保水保综合监理人的监督管理。

负责建立和完善环境保证体系，并建立独立有效的环保监察专职机构，配备充足合格的环保管理人员，完善监察手段，支持环保人员认真履行监察职责，听取安全环保等部门的工作汇报，并保证环保人员与生产人员享受同等待遇。

定期召开环保工作会议，及时研究解决生产中存在的环保问题，解决存在的环保薄弱环节。

### （二）环境保护保证体系

建立健全施工环境保护体系，贯彻国家有关环境保护的法律、法规，定期不定期地召开环境保护的会议，研究项目环境保护工作，发现问题，及时处理解决。

1、环境保护保证体系见下图：

环境保护保证体系图

2、环境保护制度

建立健全环境保护制度是确保做好环境保护的有效手段。本工程拟建立以下环境保护制度：

（1）环保记录、通报制度；

（2）环保工作计划制度；

（3）环保责任制度；

（4）环保教育制度；

（5）环保巡视制度；

（6）环保例会制度；

（7）环保技术措施审批制度；

（8）环保考核、奖罚制度；

（9）工会群众监督制度；

（10）环保活动制度；

（11）环保管理制度。

通过制度的建立，有效的进行环保工作管理，使环保工作有章可循。

### （三）环境保护措施

#### 1、施工作业带限制

每个施工作业机组设置专人负责巡线，施工现场设“施工公告”，明确出施工作业带宽度及相关注意事项。

所有施工人员、在用施工机具、设备均在指定的作业带范围、临时性工作场所、辅助施工场地和进入便道内从事活动。

在施工通道与公路交界处的施工通道路面上放置碎石（10延长米）以减少施工车辆把泥浆带到公路上。

及时组织人员清理因施工车辆或施工机械带到公路上的泥浆、尘土或碎石。

工程运输车辆采取密闭、覆盖措施，不得超载、沿途撒落，尽量缩短在闹市区及居民区等敏感地段行驶。

禁止将施工垃圾、土方等倾倒在路边排水沟内，应定时组织人员对沟内因施工造成的临时性堵塞进行清理，保持畅通，以防止局部洪水泛滥和安全危险。

#### 2、作业带环境保护措施

施工中的回填土或其它施工用土禁止随意挖掘，破坏原有地面土质结构。

尽量减少占地，对施工后的土地及时恢复。

尽量减少占用和破坏植被，把破坏和影响严格控制在征地范围内，各种机动车辆走指定路线，禁止随意开路、践踏和破坏植被。

对表层土原有地面植物的生态体系在施工过程中尽量维护，不要破坏其原有根系。

对表层土的维护以减少土质流失、保护富营养含量为总体原则，避免因施工而造成地面土质的沙化。

对由于开发造成的植被破坏，应尽快采取人工恢复措施，针对不同的破坏类型采取不同的措施。

#### 3、废物和生活垃圾管理措施

根据施工地形，对施工废水的排放进行设计，防止施工废水污染道路和周围环境，管理小组应实时监控。

施工现场保持道路平整，做到不积水。

工棚地的生活污水，应倒入污水排放沟内排放，或在业主指定位置存放，如地势低洼，排水困难，可采取临时装置盛装，定期拉运外排。

生活垃圾、施工现场的废弃物，一日一清，集中存放在垃圾箱内，由车辆统一运到当地垃圾堆放点倾倒，严禁随处倾倒垃圾。

工棚内的环境卫生明确后勤管理部门负责，每天打扫一遍。

对员工进行环保知识教育，要求员工宿舍整洁，不能随地吐痰、扔垃圾，保持营地院内清洁。

合理修建临时厕所，不准随地大小便，厕所内设冲水设施，制定保洁制度。

在生活用水及施工作业时，要节约用水，随手关紧水龙头。

#### 4、预防泄露和控制措施

废机油、润滑油等油类设置专用回收桶分类回收，严禁随意抛洒。

施工设备应坚持日常检查制度，按规定期限进行保养，严禁有跑、冒、滴、漏现象发生，以杜绝环境污染事件发生。

设备试运行或修理时，要采取相应措施，如：地面上平铺油毡、塑料布等方法，避免水、油等流体介质直接落在地表。

冲洗设备时，采用防范措施，避免污水污染地表。

临时的柴油和汽油储罐排油阀上锁，防止误开启，导致柴油或汽油污染地表。

#### 5、扬尘控制措施

在施工进出道路和作业带上采用洒水车定期洒水的方法，增加土壤的湿度，控制扬尘。

水泥和其它易飞扬的细颗粒散体物料，应入库存放，对条件有限需露天存放的要严密遮盖，严格控制轻体、散体物料的清理、装运，防止遗洒和飞扬。

运输散体物料的车辆不能超高、超量，物料与槽帮上端应不得小于20间隙，防止车辆行驶在不平道路中颠簸使物料滑落到车外，散体物料应拍实拍平，轻体、易飞扬的物料必须严密遮盖方可出场。

施工作业中，职工应配备口罩、眼镜等防护用品，避免扬尘大量吸入肺部或进入眼中，危害健康，影响施工安全。

职工就餐、住宿、娱乐等场所应选择施工的上风口，并尽量远离因施工、气候条件等因素造成扬尘而带来的危害。

#### 6、施工噪音控制措施

施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量避免人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声的自觉意识。采取先进的联系方式（如施工现场每个作业面均配备多台对讲机），避免如吹口哨等噪声污染。

定期对施工人员进行文明施工的教育，对施工生产有关的管理人员定期进行文明施工现场对噪声控制要求的考核。

对强噪声机械，使用时需在现场搭设临时封闭工棚内进行操作，尽量选用低噪声或设有消声降噪设备的施工机械，对使用时不能封闭的施工机械，严格控制工作时间。

每月进行两次噪声值监测，采取专人监测、专人管理的原则，及时对施工现场超标的有关因素进行调整，从而达到施工噪声不扰民的目的。

会同有关部门和相关领导及时妥善处理重大扰民问题，详细记录问题及处理结果，必要时及时上报监理和甲方。

正确选用合适的装置、设备和工作方法，并对施工工人提供听力保护装置，以使这些施工作业产生的噪音等级对施工工人和周围居民的影响降至最底，工地的噪音值不得超过环境噪音15分贝以上。

## 四、施工场地治安保卫管理计划

#### 1、现场治安保卫

1）项目部治安保卫人员应时刻与当地政府部门治安办公室取得联系，并在政府部门治安办公室的领导和指导下，完成的各项准备工作。

2）项目部治安保卫人员应经常与项目部领导汇报当前的保卫工作情况，协调解决工作中的困难。

3）若现场发生偷盗、打架、斗讴等事件的发生，保卫人员应立即制止，并且即时向项目经理汇报，由项目经理与政府治安办公室汇报，并配合政府部门制定各项解决方案和防范措施。

#### 2、治安联防方案

为了加强施工现场的保卫工作，确保建设工程的顺利进行，根剧现场保卫工作基本标准的要求，结合本工地的实际情况，为预防各类盗窃、破坏案件的发生，特制定本工程的治安联防方案。

1）本工程设立治安联防保卫领导小组，由工程主管领导为组长，负责全面领导工作，安全员为副组长，组员有若干。

2）工地设门卫值班室，由保安10人昼夜轮流值班，对外来人员和进出车辆及所有物资进行登记，夜间设专人巡逻护场，重点是仓库、办公室、及成品半成品保护。

3）加强对外地民工的管理，摸清人员的底数，掌握每个人的思想动态，及时进行教育。

4）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期进行治安检查，并将会议检查整改记录存入资料内备查。

5）对易燃、易爆、有毒化学危险品设专库专管，非经单位领导人批准，任何人都不得动用。

6）施工现场必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定党政主要领导干部负责保卫工作，层层签订保卫工作责任制，建立保卫领导小组，与施工单位、分包商签订保卫工作责任书。

7）施工现场要建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

8）财务室、工具房、库房、施工人员宿舍等易发案部位要指定专人管理，制定防范措施，防止发生盗窃案件。工地内禁止赌博、酗酒、传播淫秽物品、聚众斗殴等违法乱纪行为。

9）变电室、泵房、大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，要指定保护措施，确保安全。

10）做好成品保护工作，制定具体措施；严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

11）施工现场发生各类案件和灾害事故，要立即报告并保护好现场，配合公安机关侦破。

# 第七章  施工进度计划及保证措施

## 一、编制依据及原则

### （一）编制依据

1、根据招标文件要求，本工程总工期300日历天，我公司若中标，将确保按期完成施工任务。

2、工程设计图纸、各项目工程量、施工技术要求、设计说明、施工规范。

3、现场施工条件。

4、主要施工机械的生产效率和工作范围。

5、我公司现有可供机械设备的数量和施工人员情况。

6、施工人员现场工作时间：每月有效施工日考虑30天，每天正常工作时间初定8小时。若工期紧张，则适当增加强度。

### （二）编制原则

1、 严格执行基本建设程序，遵照国家有关政策、法令和有关规程规范。

2、 与施工总体布置相适应。做到各项目之间施工程序前后兼顾、衔接合理，减少相互干扰，均衡施工。对于地基比较复杂的地段受外界因素影响较大的项目，应适当留有余地。力求均衡生产，合理投入资源，在确保工程施工质量和进度的前提下，降低施工成本。

3、围绕施工关键线路和重点段统筹兼顾，确保各节点工期的同时，其他施工项目协调有序整体进行。

4、充分发挥我公司丰富的施工经验及技术、设备的优势，采用先进合理的施工技术方案和机械化施工，确保工程的工期和质量。

## 二、施工总进度控制计划

（一）整体控制目标

确保在300日历天完成招标合同范围内规定的施工任务。

### （二）关键工作施工控制

详施工进度计划（附表四）。

## 三、工期保证措施

### （一）、工期保证机构

为了按期完成本标段工程，我公司将配备专业施工队伍和足够数量的施工设备，按“均衡生产，文明施工，提高质量确保安全，降低成本”的方针进行组织施工，最终提供业主方优良的产品。

我公司将建立以项目经理为首的领导班子，发挥总工程师、各部负责人、各段施工负责人、项目生产班组组长直至班组施工人员的作用，根据工程的进展情况和施工的难易程度确定各阶段合理的施工人员数量和分工。同心同得确保工期的实现，坚持科学组织、分工与密切合作相结合。

有运作良好的项目组织机构，较强的项目领导班子，懂行的管理人员，可靠的技术工人，我方必能按时安质地完成本工程。

### （二）、工期保证措施

1、编制以总进度计划为控制的节点进度计划、日和周的作业计划，明确每天的工作内容，检查、解决执行计划中存在的问题，确保当天计划当天完成，维护计划的严肃性。

认真做好施工前期准备是施工顺利进行的根本保证。因此在各分部工程，各道工序开工前必须做全面的施工准备，包括技术准备、工、料、机以及资金准备。

2、在施工过程中不断完善施工工艺、合理组织施工、提高效率，令施工有节奏、均衡地进行，以加快施工进度。同时在实际操作中不断积累经验。

3、努力协调好各方面的关系。主动与业主、监理单位、当地各部门以及村民等加强联系，争取各方支持，创造一个良好的施工环境，排除可能对施工进度造成影响的不利因素。

4、广泛开展劳动竞赛活动。对提前完成工作任务的集体或个人给予奖励，对未能按期完成工作任务的给予处罚，做到“奖勤罚懒”，激发广大员工的生产热情，提高劳动生产率，促进工程的施工进度。

5、采取合理施工程序，缩短工期。工程的关键工序关系到总工期的实现。因此，应将此关键工序放在重点保证其工期的实现：

6、组织机构的落实，建立以项目经理为首的管理层，推行项目法施工。在施工进度控制上，项目经理部着重将责任落实到人，同时做好与各有关单位及施工各方的协调配合工作，保证各工期控制点目标的实现。

7、 实行奖罚措施，按经济规律办事，公司与项目经理部签订协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，以带动整个工程健康发展，按期完成。

8、选择性能优良的施工机具，先进的机具，合理布置，同时加强其管理，保证各设备运转良好。

9、做好各种资源的供应，按照施工组织设计要求，根据工程控制计划要求，进行工料分析，相应编制劳动力进场计划，材料进场计划，机械设备使用计划，资金使用，以保证各种资源能满足工程计划周期内的需要。

物资材料计划应明确材料的数量、规格和进场时间，现场材料储备应有一定的库存量，以保证工程提前或节假日运输困难时，工程对物质材料的需要，确保现场施工正常进行。

劳动力进场要保证质量。除保证数量外，施工人员的技术素质是一个重要的因素。工人进场前必须进行严格的培训和考核。

按计划进场的机具，进场前必须进行维护、保养和试运转工作，保证所有机具进场后能够投入正常的使用。

10、做好劳动力与机械设备、材料的优化组合及其优化组织设计、调度方案。保持均衡施工。抓好关键项目的施工管理，对关键线路的工程项目给予优先考虑，以确保其按期完成。加强施工人员的质量与安全防护意识，确保各工序施工质量一次验评合格，避免返工；切实做到安全施工，坚持预防为主，杜绝安全事故。

## 四、工期奖罚措施

我司在熟悉和研究本工程图纸的基础上，结合施工场地实际情形和我司的类似工程的施工经验，拟投入的施工组织、管理能力。按照经济规律办事，公司与项目经理部签定协议，根据工程合同条款实行奖罚；项目经理部为调动项目内部全体员工的积极性，对各工期控制点制定奖罚措施，将工程的施工进度的奖罚与工程质量、安全、文明施工及各方协调配合的施工情况挂钩，建立奖罚严明的经济责任制度，广泛开展“全员劳动竞赛”活动，激发广大职工的劳动热情，提高劳动效率，以带动整个工程健康发展，按期、按质、安全完成。

# 第八章  项目班子组成、资历情况

## 一、组织机构保证体系

（一）、建立施工组织机构

本工程的主要工程内容是河道治理，若有幸中标将在公司统一部署和职能处室协同配合下，由项目经理牵头组织，项目技术负责人负责落实，组织经历过道路的施工、能吃苦耐劳的各类专业工程技术管理人员，共16人投入施工管理，组建一个少而精的项目部，并以责任状的形式内部签定合同，从而确保各项具体目标(工期目标、质量目标、安全目标和经济目标等)的实现。

（二）、合理设置施工班组

根据工程施工特点，我们将合理配置技工和普工的比例并符合并行流水作业的要求，根据工期制定出工程各阶段所需劳动力计划。

（三）、施工力量的集结、进场和培训

在建立工地组织领导机构后，根据各分项工程的开工日期和劳动需要量计划，分批分阶段地组织劳动力进场并及时组织进行上岗前的培训教育工作。

（四）、向施工班组和操作工人进行开工前的交底在开工前将工程的设计内容，施工组织设计、施工计划和施工的技术质量要求等详尽地向施工班组和操作工人进行讲解、交待，以保证工程能严格按照设计图纸、施工组织设计、施工技术规范、安全操作规程和施工质量检验评定标准的要求进行施工。

二、主要施工管理人员安排

现场组织机构

项目部根据工程需要下设多个办公室，完成相应的管理工作；

## 三、项目部规章制度和各主要职能负责人的职责

（一）、项目部规章制度是确保工期如期实现的必要保证施工项目部是代表公司行使该工程实施的临时权力机构，将全面按项目法管理施工。为此特以作业班组为单元，层层建立工期质量、安全文明施工等方面的管理制度，从而确保工期高品质如期完成。

（二）、主要负责人职责

1、项目经理

代表公司是该工程施工的最高指令人，对工程形象进度和工程质量全面的责任。岗位职责如下：

（1）全面主持项目执行机构的日常工作；

（2）在投标阶段，组织编制投标文件；

（3）项目实施过程的全职组织者和指挥者；

（4）组织编制项目质量保证计划、各类施工技术方案、安全文明施工组织管理方案并督促落实工作；

（5）组织编制项目执行机构的劳资分配制度和其他管理制度；

（6）与组织编制项目实施的各类进度计划、预算、报表；

（7）组织项目实施的各类供应商的选择工作；

（8）拟订项目执行机构组织和人员配制及其岗位职责；

（9）具体负责项目质量、工期，安全目标的管理监督工作；

（10）决定项目的各种奖励分配方案并报公司备案；

（11）负责与业主、监理、设计等的协调和沟通的组织领导工作；

（12）组织和领导工程创优工作；

（13）负责工程的竣工交验工作；

2、项目技术负责人

对该项目工程负技术责任，分管施工内业、工程施工、工程质量、测量工作、组织参加业主技术会议和编制实施性施工组织设计，解决施工过程疑难问题，组织编制、审定竣工资料。岗位职责：

（1）协助项目经理管理和领导技术部和设计部的工作；

（2）组织相关部门和人员代表项目部参与与业主、监理或设计方等就施工组织设计、技术、设计、质量等方面的问题的会议、讨论或磋商；

（3）主持施工组织设计和重大技术方案和测量方案的编制并负责审核、把关；

（4）组织进度计划的编制并监督落实，负责沟槽开挖与安管装等工作之间在进度安排方面的配合和协调；

（5）参与项目质量策划并督促技术方案和施工组织设计主要内容的落实工作；

（6）对新技术、新工艺和新材料在本工程的推广和使用进行指导并把关；

（7）协助项目领导和组织创优工作；

（8）竣工图、竣工资料、技术总结等工作的指导和把关；

（9）负责组织对工人和劳务队伍的岗前培训工作并审查培训效果；

3、工长

负责从项目副经理和技术负责人那里接受任务，并下达安排到各班组，监督执行完成当天的工作任务，负责收集并汇报自已所管辖施工区的完成情况和现场出现的问题。

4、安全员

在安全管理小组领导下，坚守工作现场随时巡视、检查、指挥安全管理，消除安全隐患，尤其重视安全管理工作，同时还应协助交警维护好交通秩序，保证交通安全。

岗位职责：

（1）协助技术负责人工作和监理一道，负责项目安全生产、文明施工和环境保护工作；

（2）参与编制项目质量保证计划，负责编制安全文明施工组织管理方案和管理制度并监督实施；

（3）负责安全生产和文明施工的日常检查、监督、消除隐患等管理工作；

（4）负责管理人员和进场工人安全教育工作；负责安全技术审核把关和安全交底；负责每周的全员安全生产例会；

（5）参与相关分包商和供应商的选择和管理工作；

（6）负责项目争创“市级示范文明安全工地”的组织和管理活动；负责安全目标的分解落实和安全生产责任制的考核评比；负责开展各类安全生产竞赛和宣传活动；

（7）负责制定安全生产应急计划，保证一旦出现安全以外，能立即按规定报告各级政府机构，保证项目施工生产的正常进行，负责准备安全事故报告；

（8）负责安全生产日志和文明施工资料的收集整理工作；

（9）配合行政部，做好项目对外宣传工作；

（10）负责协调周边关系，处理施工民扰和扰民问题和特殊交通运输问题等；

5、质检员

是工程质量的具体负责人，负责巡视监督施工现场工序是否按规程、规范施工情况并及时纠正，协助资料员搞好隐蔽工程等工程质量资料。 岗位职责：

（1）协助技术负责人工作，负责项目质量监督、质量管理、创优评奖和质量体系工作的开展；

（2）配合项目质量总监，负责管理项目质量检查小组的工作，实施项目过程中工程质量的质检工作，并与政府质量监督对口工作；

（3）负责管理落实质量记录的整理存档工作，协助项目总工程师和副总工程师进行竣工资料的编制工作；

（4）负责编制项目质量保证计划并负责监督实施、过程控制、日常管理；

（5）负责项目全员质量保证体系和质量方针的培训教育工作；

（6）负责分部分项工程工序质量检查和质量评定工作；

（7）参与相关材料供应商的选择和日常管理工作；

（8）负责质量目标的分解落实，编制质量奖惩责任制度并负责日常管理；

（9）负责工程创优和评奖的策划、组织、资料准备和日常管理工作；

（10）最终负责竣工和阶段交验技术资料和质量记录的整理、分装工作；与技术部一道，共同负责项目阶段交验和竣工交验；

# 第九章  主要施工机具、劳动力使用计划

## 一、机械设备使用计划

（一）、机械设备保障措施

1、施工机具保障措施

工具设专人管理，使用专门工具房保管，用木箱或木架存放各种小型工具和配件，以便于管理。对易损配件和工具要有足够存货。仓库配维修技师1名和保管员1名。对损坏工具自己不能维修的马上送专业店维修。应掌握工具使用动态，损坏的工具提前通知项目部购进。应在开工前15分钟发放工具，做好记录，下班时收好工具，清点清楚，并做好随时保养。

2、调配计划

机械设备供应计划是机械管理的重要环节，合理的供应计划是保证施工生产顺利进行的保障。其相应的设备、规格、数量便显得非常关键，为确保本工程按施工工期优质顺利完成，必须配备足够的施工机械设备。

施工阶段的机具，根据所提需用量计划，再附加一定的备用量。

现场设置施工机具设备，管、用、养、修专人负责及抢修。

3、保证机械设备供应措施

编制合理的机械设备供应计划，在时间、数量、性能方面满足施工生产的需要。合理安排各种机械设备在各施工队（组）间和各施工阶段在时间和空间上的合理搭配，以提高机械设备的使用及工作效率。提高设备的经济效益。

根据供应计划作好供应准备工作，编制机械设备运输、进场方案，保证按时、安全地组织进场。

加强机械设备的维修和保养，提高机械设备的完好率，使计划供应数量满足施工要求。

合理组织施工，保证施工生产的连续性，提高机械设备的利用率。

（二）拟投入本工程的主要施工设备表（详见附表一）

（三）拟配备工程的试验和检测仪器设备表（详见附表二）

## 二、劳动力使用计划

（一）、劳动力安排

根据本工程施工进度要求，决定采取“紧密配合，见缝插针、平行流水、立体交叉”的组织形式，确保每一项计划切实完成。在项目劳动力分配上，坚持“计划管理、定向输入、统一调配，合理流动”以各工种责任，承包合同组织优质高效的施工。在施工过程中，针对工序、工种要求不同，合理安排施工队伍。如因外部因素影响施工工期，我公司将采取积极方法，增加劳动力投入，延长工作时间，保证不因劳动力不足而延误工期。

（二）、劳动力计划表（详见附表三）

（三）、施工动员及交底

一旦中标，我们将充分利用开工前的准备时间，对本工程施工管理人员及施工操作人员进行施工前开工动员和施工及技术交底工作，其主要内容为：

1、介绍工程基本情况和场地使用划分安排；

2、做好施工后勤工作的组织安排；

3、讲述工程施工特点、施工方法及应特殊注意事项；

4、明确本工程项目的管理班子、管理层次、管理职责、管理措施和管理要求及相关奖惩制度；

5、强化施工安全意识、质量意识、工期意识、文明施工意识、大局意识、协调配合要求、环保意识等方面的教育；

6、本工程施工作业的特殊要求和管理措施：

经过动员及交底使参加施工人员了解施工基本情况，清楚施工特点和注意事项，做到心中有数，提高思想认识，振奋工作精神，以饱满的工作热情和高昂的士气进场施工，保证安全完成任务。

（四）、施工力量的配置

根据本工程实际特点和施工装备情况，由现场项目部对劳动力安排进行组织协调，以公司的基本骨干队伍为主组织安排施工，以满足业主在工期和质量上的要求。

# 第十章  施工协调与配合

施工配合协调是工程管理的一个重要内容，是决定工程是否顺利进行和确保工期的关键因素之一，同时也是确保工程施工质量的重要环节。施工配合协调涉及到各方各面，重点要做好下面几项工作：

## 一、加强与业主、监理的协调

质量第一、用户至上是我们的施工宗旨，24小时随叫随到提供优质服务是我们的行动，理顺与业主、监理等各方面的关系。在严格遵守合同条款的前提下，在图纸深化、场地使用、临时电用量、施工进度、完成工期、工程质量、产品保护、整体协调等各方面处理好与业主代表、监理工程师的关系，也是保证土建、机电设备安装工程顺利实施的关键之一；在工程施工过程中，密切配合业主代表和驻场监理的工作，并与其建立良好的工作关系，为业主、监理排忧解难，同心同德，确保整体工程顺利完成。

## 二、与设计单位密切联系

施工图纸是工程施工的最原始依据，施工图纸的合理及完整与否直接关系到施工的正常进行。对设计而言，应尽早确定设计方案，明确各种设备选型、材料样板以及各个细部的做法。设计修改和变更，一定要快速出图，若我公司中标，将积极、主动地和设计单位沟通、配合，及时反馈施工信息到设计院，自己做好施工图的细化设计工作，保证施工图纸的修改和有关变更能及时顺畅送到，避免因设计与施工的配合不佳而拖延时间，从而影响整个工期。

## 三、取得有关政府部门支持配合

本工程的施工将涉及水务局、安监质监、市政城管、住建局等政府行政部门，我公司将积极、主动、协调好对外关系，调动各方面的积极因素，排除干扰，按有关规定及时办理水、电、消防以及环保等各方面的报装报建、竣工验收手续，进行程序化、规范化施工，确保工程施工顺利进行。

## 四、工程各项目施工配合的程序

根据本工程的特点，本工程分左岸右岸两个施工区进行施工，施工区设一名总负责人，实行项目经理责任制来解决施工区内各项目的施工配合问题，具体程序如下：

编制综合计划

各分部工程负责人实施

发现问题及时反馈到项目部

总结、调整、纠正

再实施

具体阐述如下：

（一）、由各分项工程负责人编制周作业计划、旬作业计划交项目部汇总，再由项目部统一编制工程进度计划（月度计划和旬计划），报送业主、监理工程师及上级主管部门。

（二）、建立定期工程例会制度。项目部每星期组织各分项工程负责人召开工程例会，主要检查计划完成情况，排除施工障碍、协调各分项工程施工过程中的产生矛盾、磨擦；每月召开一次工程会议，总结本月计划完成情况，部署下月计划；在工期控制方面，在月度进度计划部署时必须明确按期完成的关键工序和重点分项工程，每月由项目部组织月检查，对提前完成计划指标的给予奖励，未完成计划指标并由此影响其他项目施工的给予批评和处罚。

（三）、每一分项工程施工完毕后，皆应及时通知质检员及后续分项工程的施工班组参加验收，移交施工作业场地及成品，确保后续分项工程施工能及时进行，避免延误工期。

（四）、施工现场总平面布置，由项目经理部统一规划、分区管理、各负其责。各区不得随意改变，确实需要调整时应提前三天以书面形式上报项目经理部，经批准后方可改变。

（五）、安全、消防、保卫、环保、文明施工的管理，按照谁负责施工谁负责安全、消防、保卫、成品保护的原则，实行区域负责制。区域采用不同颜色的出入证，设固定岗，施工人员只能进出本区。

（六）、为防止各类重大事故发生，施工现场由项目部组织成立安全委员会、消防治安保卫委员会。由各区负责人和专业人员组成，主要任务为制订统一的现场管理制度，协调各项目之间的矛盾和联防，组织月检查季评比。

# 第十一章 紧急情况的处理措施、应急预案以及风险控制

根据本工程的特点及施工工艺的实际情况，认真的组织了对危险源和环境因素的识别和评价，特制定本项目发生紧急情况或事故的应急措施，开展应急知识教育和应急演练，提高现场操作人员应急能力，减少突发事件造成的损害和不良环境影响。其应急准备和响应工作程序见下图：

危险源及环境因素辩识、评价

编制应急预案

成立抢险领导小组

组建抢险队、救护车

配备应急物资、设备

应急知识教育培训

定期评审

实施应急预案

进行评审、修订

未发生

发生

应急准备和响应工作程序图

## 一、成立突发事故领导小组

#### 1、突发事故应急处理工作领导小组

组长：项目经理

副组长：项目副经理、项目总工

成  员：安全员、施工员、技术员、质检员

#### 2、分工安排：

组长：项目经理

副组长：项目副经理

负责应急抢险工作的组织，调度及现场指挥工作。

副组长：项目总工

负责事故应急处理工作的方案、技术措施的编制，参与主持召开安全工作会议。

成员：安全员、施工员，负责事故应急处理工作的组织工作，准备工作的落实及现场指挥；

成员：技术员：负责全部施工期间的保卫、安全、行政、交通疏导工作，做好后勤保障工作。

成员：质检员：负责全部施工期间的与当地政府、相关单位的联系、协调工作。

#### 3、应急预案值班制度

（1）紧急救援值班制度

值班人员要坚守岗位，认真做好值班记录，如有问题立即通知生产安全事故应急救援工作领导小组成员，及时进行处理。

（2）紧急情况发生后，现场要做好警戒和疏散工作，保护现场，及时抢救伤员和财产，并由在现场的项目部最高级别负责人指挥，在3分钟内电话通报到值班室，主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要派救护车、消防车或警力支援到现场实施抢救，如需可直接拨打120、119、110等求救电话。

（3）值班人员在接到紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到紧急情况领导小组组长和副组长。小组组长组织讨论后在最短的时间内发出如何进行现场处置的指令。分派人员车辆等到现场进行抢救、警戒、疏散和保护现场等。由综合部在30分钟内以小组名义打电话向上一级有关部门报告。

（4）遇到紧急情况，全体职工应特事特办、急事急办，主动积极地投身到紧急情况的处理中去。各种设备、车辆、器材、物资等应统一调遣，各类人员必须坚决无条件服从组长或副组长的命令和安排，不得拖延、推诿、阻碍紧急情况的处理。

## 二、应急准备

#### 1、应急物资

为确保事故发生时，及时采取补救措施，必须在现场内准备充足的材料、设备，确保及时供应。

（1）组建抢险队，进行应急知识教育培训

项目部组建抢险队，发现危险时首先抢险队进行抢险，需用较多人员时可由各工区及时进行汇集，对抢险队和项目部所有人员均进行针对性的应急知识培训。

紧急事故发生

上报办公室

抢险领导小组

抢险方案确定

物资、设备到位

进行抢险

现场处置、送医院抢救

抢险结束、恢复生产措施及善后处理、进行总结

上报监理、业主、设计院

人员伤亡

应急事故发生处理流程图

（2）应急响应

施工过程中施工现场或驻地发生无法预料的需要紧急抢救处理的危险时，应迅速逐级上报，次序为现场、办公室、抢险领导小组、上级主管部门。收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由组长或副组长主持紧急情况处理会议，协调、派遣和统一指挥所有车辆、设备、人员、物资等实施紧急抢救和向上级汇报。事故处理根据事故大小情况来确定，如果事故特别小，根据上级指示可由施工单位自行直接进行处理。如果事故较大或施工单位处理不了则由施工单位向建设单位主管部门进行请示，请求启动建设单位的救援预案，建设单位的救援预案仍不能进行处理，则由建设单位的质安室向建委或政府部门请示启动上一级救援预案。

#### 2、组织落实

（1）成立救护小组

成立本工程的应急领导小组，设立组长、副组长各一名，并下设四个行动组：抢险行动组、通讯联络组、疏散救护组、现场救护组，每组分别设立小组长。

（2）预订救护协作机构

施工前具体了解施工周边地区所有医疗机构及住宿场所，并详细作好记录，熟悉去往各处救助点的道路情况，同各医院及住宿场所建立好联系。

## 三、应急处理措施

#### 1、入场教育

1）组织施工队伍进行安全学习，严格制定安全考评制度，对每个施工人员进行安全考试，不合格一律不得上岗作业。

2）组织施工人员认真学习使用报警电话、消防器材等，使施工人员熟练掌握报警电话、消防器材等的应用。

3）定期组织各行动小组及全体施工人员进行紧急救助演练。

#### 2、救护措施

（1）各行动组坚守各自的岗位。

（2）小组成员熟练掌握各相关技能，在抢险行动中果断迅速。

（3）抢险通讯设备、资源、工具经常进行维护，保证突发事故时灵敏有效。

（4）抢险救助物资、材料、工具严禁私自挪做他用，安放地点必须畅通，不得堆放其他杂物，保证突发事故时能够第一时间派上用场。

（5）抢险物资必须准备充足，砂石材料等保证施工及抢险的需要，商品混凝土类提前到附近搅拌站签定协议。

（6）负责人保证24小时通讯畅通，事故发生后在最短时间内接到通知并赶到事故现场。

（7）应急路线

应急路线采用就近原则，以最短的时间让需救护的伤员得到救治。

#### 3、事故报告机制

（1）严格建立事故逐级上报制度，应急处理组织机构见下图：

（2）施工中对上报制度严格执行，项目经理在接到事故报告后30分钟内赶到现场，并按上报制度根据事故类别逐级报告给上一级相关负责人。

#### 4、重大事故报告内容

（1）事故发生的时间、地点、单位；

（2）事故的简单经过、伤亡人数、直接经济损失的初步统计；

（3）事故发生原因的初步判断；

（4）事故发生采取的措施；

（5）事故控制情况；

（6）事故报告单位。

#### 5、抵抗风险的措施

施工是一项作业环境复杂、安全事故隐患较多、存在较大风险的工作。我公司将结合以往承建类似大型热力项目，所积累丰富抵抗风险的经验，针对在施工过程中可能出现的各种风险，采取相应措施，从而达到抵抗风险、消除隐患、保障施工顺利进行的目的。

使风险管理目标与公司总目标相一致，根据风险因素的客观存在性、发生和后果的不确定性，不断调整、改变适应外界环境和特有属性的发展变化。

抵抗风险的目标是重点控制和管理风险，正视风险以获取更大的收益，从而达到抵抗风险、消除隐患、保障施工顺利进行。

风险识别（施工项目内外环境分析，风险分类）

风险衡量（风险因素、风险概率分布、风险损失量、风险量）

风险防范策略

回避风险

转移风险

自留风险

利用风险

风险防范措施

（1）抵抗风险管理流程图

（2）风险类别、防范策略及措施

工程进展中干扰因素多，因素的变化性、时间性、不定性，要求我公司进行动态管理，预先尽量预测风险并制定相应措施，保证项目的顺利进行。

# 第十二章 成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺

## 一、成品保护管理

1、严格控制工程质量，加强半成品及成品保护，减少不必要的返工。

2、加强施工人员成品保护教育，落实成品保护责任制。

3、项目经理部成立“以主管生产副经理为组长的施工现场领导小组，负责项目施工现场的管理和文明施工的成品保护工作。

4、定期对管理和操作人员进行文明施工、成品保护教育，提高职工自觉保护成品的质量意识。

5、要经常进行成品保护检查，发现被撞、损坏、污染的成品或半成品要及时采取措施进行纠正处理，对责任人要给予经济处罚。

6、加强现场管理，科学组织施工作业，减少成品损失。

7、编制现场管理和成品保护实施细则，合理安排施工顺序，避免工序间相互干扰，凡下一道工序对上道工序会产生损伤或污染的，要对上道工序采取保护措施，一旦发生成品损伤或污染要及时处理或清除。

8、凡在成品或半成品区域施工或装卸运输，要设专人管理，防止被撞或被刮。

9、对安装好的栏杆，为防止碰撞要用塑料布进行包缠或用栏杆进行隔离防护，总之要视可能对成品造成损伤或污染等情况，采取护、包、盖、封等措施进行保护。

10、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现无论是否造成成品损坏，都要给予经济处罚。

## 二、履约保证措施

1、按照业主及监理要求，建立健全工程履约保证体系。

2、认真学习履约文件，按照各项标准加强施工管理，增强履约能力。

3、由项目经理全面负责，项目技术负责人具体负责与监理工程师的对口工作，配齐各类各级人员，保障履约体系有效运转。

4、及时按监理程序进行计量确认工作，保证计量支付顺利进行，为工程的有序进展创造条件。

5、承诺：如我单位中标我公司承诺

（1）严格执行工程建设的方针、政策、有关建筑施工安装的强制性标准和规范。

（2）按照双方合同的约定，按期、按质、按量完成工程建设。

（3）依照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，招用务工人员，并与之签订劳动合同。

（4）建立健全务工人员的工资支付制度，及时发放务工人员工资，且不低于当地最低工资标准，不恶意拖欠务工人员工资。

## 三、竣工验收

当工程完工并圆满通过合同规定的所有竣工检验后，我单位保证以最快的速度及时完成任何未完成的工作，检查并提交业主要求的竣工检验资料，按分部工程、单位工程的顺序向业主及监理工程师提出书面竣工报验申请。

（1）验收申请

工程施工完毕并自检合格后，将申请资料报监理工程师，得到监理工程师的同意后，进行工程验收工作。

（2）验收流程

该工程严格按业主规定的验收程序进行。

（3）竣工检验

本工程各分部工程完工后，按业主及监理工程师的要求上报竣工检验资料，如监理工程师认为检验不完整，我们将按监理工程师的要求补充剩余的检验项目，直到监理工程师满意为止。

（4）需提交的主要竣工文件

1）原材料出厂证明或产品合格证、检测报告及进场检验报告。

2）隐蔽工程检查记录。

3）竣工测量资料及总结。

4）监控量测资料及总结。

5）工程洽商单及会议纪要。

6）分部工程技术总结。

7）分部工程竣工图。

8）按合同要求制作好的工程过程记录包括照片、声像资料等。

(5)最终检验

接到监理工程师发出的最终检验通知后，我们将按时提供由监理工程师和我单位授权代表签署的修补记录表和有关照片、声像资料交验收小组，积极配合验收小组进行最终检验。业主在接管各分部工程时不能完工的修补工程，我们将在监理工程师指定的时间完成，并在监理工程师规定的日期进行补充检验；需在业主接管后完工的修补工程，我们将在监理工程师指定的日期前全部完工，并提供书面保证。最终检验及补充检验工作保证让监理工程师和业主满意。

(6)全部工程的验收

在工程验收过程中检验结果达到监理工程师和业主满意的基础上，未验收的剩余工程及已验收部分的修补工程已全部完工、“不合格表”中所述缺陷已完全解决或完善并补充完成有关竣工验收资料后，向监理工程师及业主提交竣工验收申请，进行全部工程的验收；同时在全部工程验收前，按监理工程师要求的详细目录和规格、份数提交全部的竣工文件，所有文件和图纸的折叠、分类、分册、装订等各项要求符合国家和有关竣工验收的归档标准，所有文件包括照片、录像资料、电子文件等保证按监理工程师及业主要求达到准确、完整。我单位将积极配合业主向政府及有关管理机构办理任何必要的竣工批准和登记手续时进行的进一步核验。

(7)最终清理

工程完工后，在指定的时间内进行最终清理，清理内容包括清洁每一处表面或每一个单元，直至正常的清洁状态。

1）理施工现场的废物及外来物质，清除污斑、洒落的油质、化学物质及其它外来堆积物。

2）清洁工作在监理工程师确认基本完工后、最终检验前完成。

3）撤除施工期间用以保护已完成工程的临时保护设施。

4）遵守有关清洁措施的安全标准及管理条理，不得在现场焚烧废物、掩埋垃圾及剩余物质，也不应排放挥发性或其它有害或危险物质至市政排水系统；遵照主管部门机关要求将废弃物清离现场。

(8)工程移交

工程竣工通过核验并经过有关机构批准登记后，正式移交业主并办理工程竣工移交证书。

## 四、工程维修及回访

我公司已经建立了较全面的项目管理部，在每一项工程竣工之后，统属公司项目管理部管理。由其定期对已建工程进行必要的工程维修及回访，反馈质量信息。以让业主放心地使用产品，建立永久的合作关系。

1、由公司项目管理部根据本工程特点编制年度服务计划，按国家和地方规定和合同文件要求，明确我公司责任而提供保证的服务。

2、由项目管理部负责对竣工工程质量进行调查回访，听取用户对施工质量的意见和建议，并请顾客填写《竣工工程回访录》，对顾客意见和要求按公司服务控制程序进行处理。

3、做好信息的收集与整理，认真对待顾客投诉与意见，作为调查和分析的依据。对施工原因造成的质量问题，公司负责按规定保修，顾客使用不当造成的质量问题，公司协助修理，设计或其他原因造成的质量问题，公司积极配合。

4、公司对每次服务的实施和有效性进行跟踪验证，如发现服务措施达不到预期目的和要求，重新采取措施，确保服务满足预期要求并得到顾客满意的证实。

以上为我公司参加本工程投标的施工组织设计，如一旦我公司能中标施工，一定会编制出更详尽更合理的施工组织设计，并相信中标后一定能发扬我公司的企业精神，“精心组织、精心施工、精心管理、接一项工程、创一项名牌、树一片信誉、占一方市场”，使该工程早日投入使用。

## 附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 （KW） | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | QW40 | 20 | 中国 | 2017 | 40m | 正常 | 降水 |  |
| 2 | 挖掘机 | EX-30 | 5 | 日本日立 | 2018 | 1.4m３/斗 | 正常 | 土方 | 带破碎锤 |
| 3 | 装载机 | ZL50 | 6 | 中国厦门 | 2016 | 3m３ | 正常 | 土方 |  |
| 4 | 自卸汽车 | ZM403 | 20 | 中国 | 2016 | 15T | 正常 | 土方 |  |
| 5 | 自卸汽车 | FV313 | 20 | 中国 | 2019 | 12T | 正常 | 土方 |  |
| 6 | 压路机 | DD110 | 2 | 美国 | 2016 |  | 正常 | 土方 |  |
| 7 | 焊机 | TH-501 | 2 | 中国 | 2018 |  | 正常 |  |  |
| 8 | 内燃 发电机 | GF125 | 4 | 中国 | 2019 | 125kW | 正常 | 临时电 |  |
| 9 | 吊车 | 200T | 3 | 重庆 | 2017 |  | 正常 | 吊装 |  |
| 10 | 推土机 | D7R | 2 | 日本小松 | 2017 |  | 正常 | 土方 |  |
| 11 | 洒水车 | 10T | 2 | 中国 | 2018 |  | 正常 |  |  |
| 12 | 小型夯机 |  | 5 | 中国 | 2019 |  | 正常 | 土方 |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全站仪 | 莱卡TS09 | 2 | 瑞士 | 2018 | 6个月 | 工程测量 |  |
| 2 | 经纬仪 | DT-02L | 2 | 南宁 | 2019 | 1年 | 工程测量 |  |
| 3 | 水准仪 | DS3 | 4 | 南京 | 2017 | 1年 | 工程测量 |  |
| 4 | 塔尺 | LF-3S | 4 | 苏州 | 2019 | 5个月 | 工程测量 |  |
| 5 | 钢卷尺 | 5m | 15 | 南宁 | 2019 | 1个月 | 工程测量 |  |
| 6 | 灌砂筒 |  | 1 | 唐山 | 2018 | 5个月 | 压实度检测 |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 便道围堰 | 清淤施工 | 土方施工 | 碎石填筑 | 土工材料铺设 | 格宾网施工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 电工 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 机械工 | 10 | 12 | 12 | 7 | 3 | 5 |
| 维修工 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 砌筑工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 普工 | 6 | 15 | 15 | 10 | 12 | 20 |

附表四：施工进度横道图

附表五：施工总平面图

说明：本工程办公区及宿舍区临建采用多动彩钢房，为彩钢保温板内衬型钢骨架搭建。小型材料等存放至库房。

仓储区采用活动脚手架彩钢瓦搭设仓库200平方米，其余部分硬化。

中间临时道路采用C20混凝土进行硬化处理，底面回填炮渣。施工现场临时路采用级砂及毛硝填筑。

给水管道自市政管网接入或水车供水，临时电有甲方指定的变压器接入或采用发电机。

| 用 途 | 面 积（平方米） | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工驻地 | 800 | 7+300附近西侧空地 | 300天 |
| 存储区 | 1000 | 7+300附近西侧空地 | 300天 |
| 施工便道 | 8500 | 沿河道 | 300天 |

附表六：临时用地表

移梁